滁州工投高新科技园智能化设计项目

招

标

文

件

（自行公开招标）

招 标 单 位：滁州工投高新科技园有限公司 （盖章）

2023 年12月

第一章 投标须知

- A、招标公告信息

| 招标项目名称 | 滁州工投高新科技园智能化设计项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标方式 | 自行公开招标 |  |  |  |
| 投标资质要求 | 企业资质要求：具有建筑智能化系统专项设计乙级及以上资质或建筑行业乙级及以上资质（可承担建筑智能化系统设计）或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级及以上资质或工程设计综合资质。 |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 招标项目规模 | 设计费3万元（含税） |  |  |  |
| 招标项目内容范围 | 详见设计任务书 |  |  |  |
| 招标公告发布时间 | 2023年12月18日 |  |  |  |
| 递交投标文件的截止时间 | 2023年12月22日15时00分（北京时间） |  |  |  |
| 开标时间 | 2023年12月22日15时00分（北京时间） |  |  |  |
| 开标地点 | 滁州市醉翁路与中都大道交叉口西南侧城投大厦13楼会议室 |  |  |  |
| 招标文件售价 | 0元 |  |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |
| 工程概况 | 具体详见项目设计任务书。 |  |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |  |
| 评标办法 |  | 最低价中标法 | 设计费用支付方式 | 详见招标文件 |
| 工程概算 |  | 设计费3万元 | 计划工期 | 详见招标文件 |
| 招标文件获取方式：投标人从滁州市工投公司公众号或中国扬子集团（http://www.yangzigroup.cn/case/ jingpinzhuzhai/）下载。 |  |  |  |  |

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 |  | 招标单位：滁州工投高新科技园有限公司 地址： 滁州市子美路9号 联系人：王昊 联系方式：15556335448 监督电话：0550-3017855 |
| 2 | 项目名称 |  | 滁州工投高新科技园弱电智能化设计项目 |
| 3 | 建设地点 |  | 滁州工投高新科技园智能化设计项目所在地点 |
| 4 | 工程规模 |  | 具体内容详见《设计任务书》 |
| 5 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：自筹资金，比例：100% |
| 6 | 招标范围与内容 |  | 设计内容包括但不限于：融合支付消费功能建设、门禁管理系统建设、宿舍智能门锁系统、巡更管理系统建设、综合楼联网用电管理建设、综合楼及厂房联网水表建设、访客管理建设、车牌识别停车场管理系统建设、视频周界和报警系统建设、视频监控子系统建设、监控中心和机房建设、食堂视频播放和门口户外大屏显示、广播系统建设等工程的方案设计、方案深化、施工图设计以及工程估算、概算和预算；配合业主完成施工标的招标工作，包含施工标招标需求、深化 图纸、工程量清单以及招标答疑等相关工作，对施工标中标单位进行技术交底工作，为施工全过程提供服务（包括设计变更、现场技术指导及验收等）。 |
| 7 | 标段划分 |  | 一个标段 |
| 8 | 评标办法 |  | 扣除可抵扣进项税最低价中标 |
| 9 | 设计周期 |  | 设计计划周期：经业主确认方案后15个日历天内完成深化设计方案和全套施工图设计工作和出正式施工图纸，并根据工程建设要求及时提供后续服务。 备注：中标单位在招标人规定的设计周期内，完成本项目的设计任务，并提供相应后续服务工作，提交相应的设计文件。因中标单位原因每延误一天，从设计费中扣除2000元/天违约金，提前无奖励。 |
| 10 | 质量要求 |  | 1、必须符合国家强制性规范、条文、标准和本招标文件要求。 2、施工图设计完成必须经招标人审查通过。 |
| 11 | 投标人资质条件、能力 |  | 见招标公告信息。 |
|  | 领取文件方式及时间： |  | 招标文件获取方式：投标人从滁州市工投公司公众号或中国扬子集团（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）下载。 |
| 12 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 14 | 偏离 |  | √不允许；□允许 |
| 16 | 最高投标限价 |  | 本项目最高投标限价为 3万元（含税），投标人的投标报价不得高于本项目的最高投标限价，否则投标无效。 注：投标报价为完成本次招标内容所确定的全部费用（包括但不限于方案设计费用、初步设计费用、施工图设计费用、图审费用、所有专家评审费、管理费用、利润、所有人员工资、交通费、保险费、风险费用、招标代理费、国家对中标单位征收的各种税费以及招标文件规定的与本次招标相关的所有费用）。投标人应充分考虑市场风险和政策性调整风险等系数进行报价，所有设计成果必须经招标人认可，如需图审的必须保证图审通过，如有修改，中标人必须无条件修改，招标人不另行支付任何费用。 |
| 17 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章 |
| 18 | 投标文件份数 |  | 正本1份 |
| 19 | 装订要求 |  | 无 |
| 20 | 投标截止时间 |  | 2023年 12月 22 日 15 时 00 分（北京时间） |
| 21 | 递交投标文件地点 |  | 滁州市子美路9号 |
|  | 开标顺序 |  | 开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行评标。 |
| 22 | 是否退还投标文件 |  | 否；□是 |
| 23 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人依法组建 |
| 24 | 是否授权评标委员会推荐中标候选人 |  | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 电子招标投标 |  | 否； □是，具体要求：按招标文件规定。 |  |
| 付款方式 |  | 付款方式：无预付款，施工图设计完成并经审查合格后交付甲方，支付至合同设计费的 50％，工程竣工验收初验合格后付清余款。中标人需提供一般纳税人增值税专用发票。 |  |
| 特殊要求 |  | 本项目招标人将无偿获得前三名投标人设计方案的使用权，并有权对各家方案进行整合，形成最终初步设计方案，中标人将根据招标人确定的初步设计方案进行方案深化设计（具体深化设计的内容以招标人最终确认为准）、施工图设计以及工程估算、概算和预算；配合业主完成施工标的招标工作，包含施工标招标需求、深化图纸、工程量清单以及招标答疑等相关工作，对施工标中标单位进行技术交底工作，为施工全过程提供服务（包括设计变更、现场技术指导及验收等）。 |  |
| 其他要求： |  | 1、中标人要求：中标人必须为施工全过程提供服务（包括设计变更、现场技术指导及验收等）。招标人需要设计人员到达施工现场提供技术服务，而中标人在不能及时到达现场，每发生一次，从设计费中扣除 2000 元人民币。 2、项目负责人要求：项目负责人须直接组织并参加项目规划设计全过程，应参加方案和相关会议汇报，在设计过程及后期施工过程中能解决施工中的设计技术问题、配合过程变更方案审查和参加过程验收等服务。如项目负责人缺席缺岗，不履行职责，予以 3000 元/次的处罚，从设计费中扣除，情节严重的，招标人有权终止合同。 3、其他设计人员要求：项目施工期间，现场施工需要设计单位配合的，设计单位须委派一名设计代表驻场办公，每月不少于 3-5 天驻场时间。如施工现场遇急需设计人提供技术指导的，设计人应及时配合解决。 |  |
| 特别说明 |  | 1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。 2、本文件的最终解释权归招标人所有。 |  |

## 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：滁州工投高新科技园智能化设计项目

1.2招标单位：滁州工投高新科技园有限公司

1.3本项目招标规模：具体内容详见《设计任务书》

2.招标范围：见投标人须知前附表。

3.设计规范

3.1应符合国家、省、市现行规范的有关规定。

4.设计周期要求：见投标人须知前附表。

5. 质量要求

5.1 必须符合国家强制性规范、条文、标准和招标文件要求。

5.2施工图设计完成必须经相关部门审查合格。

6.投标人资质等级要求：详见投标人须知前附表

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式：  自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本项目合同计价方式： 固定总价 。

## 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

- 投标须知

第二章  评标办法

第三章  设计任务书

第四章  投标文件格式

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2如投标人对招标文件有疑问，请于投标须知前附表规定时间前14.3本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场及投标预备会

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

## 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1文件部分：

①法定代表人身份证明文件和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证）；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④企业资质证书；

⑤拟派项目负责职称证书；

⑥投标人的法定代表人（或委托代理人）；

⑦投标人认为需要的其他材料。

投标函（格式见附件）；

17．投标报价

17.1本项目采用固定价格报价，投标报价包含设计单位根据招标文件规定和发包人的委托要求，包括方案设计费用、初步设计费用、施工图设计费用、图审费用（如有）、所有专家评审费、管理费用、利润、所有人员工资、交通费、保险费、风险费用、招标代理费、国家对中标单位征收的各种税费以及招标文件规定的与本次招标相关的所有费用。

17.2本项目设置最高投标限价，本项目最高投标限价为3万元（含税），投标人的投标报价不得高于本项目的最高投标限价，否则投标无效。

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

## 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1投标文件正本一份。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1详见《投标人须知前附表》要求

## 五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位。

21.3 对参加开标的投标人的要求：投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章投标单位公章），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证明和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证）；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

对于投标申请人不能按时提供以上证件原件（或复印件加盖投标单位公章）的投标人，该投标人的投标文件将被拒绝。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

23.评标

23.1评标办法

23.1.1本项目采用最低价中标法。具体评标办法详见第二章《评标办法》。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按总价格由低到高顺序推荐中标候选人应当不超过3名，投标报价相等，由招标人现场抽签确定。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

## 六、合同的授予

25.合同授予标准

25.1本招标项目的设计合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.合同协议书的签订

26.1招标人与中标人将于项目开标结束并确定中标单位后10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面设计合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当对投标人进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，中标单位原因造成合同延期签订的，每延期一天按2000元予以处罚，延期签订情节严重的，招标人有权取消其中标资格。并承担给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任。

26.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

# 第二章 评标办法

资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证） | 核验原件 |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 核验原件 |
|  |  | 企业法人营业执照 | 核验原件或复印件加盖投标单位公章 |
|  |  | 企业资质证书 | 核验原件或复印件加盖投标单位公章 |

- 1.审查资料

①法定代表人身份证明文件和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证）；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④企业资质证书；

⑤拟派项目负责职称证书；

⑥投标人的法定代表人（或委托代理人）；

⑦投标人认为需要的其他材料。

- 2.审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（2）法律、法规规定的其他情形。

- 3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

- 4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

（一）符合性评审

| 1 | 形式评审标准 | 投标文件签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第一章“投标人须知前附表”第18项规定，不得超过最高投标限价，中标方式为可抵扣进项税最低价中标； |
|  |  | 投标内容 | 符合第一章“投标人须知前附表”规定； |
|  |  | 设计周期 | 符合第一章“投标人须知前附表”规定； |
|  |  | 质量标准 | 符合第一章“投标人须知前附表”规定； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知前附表”规定； |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务； |

（二）投标文件的澄清和补正

1、评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

3、评委会修正错误的原则：

3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

3.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。

# 第三章 设计要求

# 设计任务书

一、项目概况

滁州工投高新科技园有限公司建设方案

- 融合支付消费系统

为最大化地方便员工消费，一卡通系统与合作银行对接开通手机银行支付，同时支持微信、支付宝、银联和人脸等互联网支付方式，系统可以随时定义开通、关闭聚合支付功能在POS终端上使用的时间和应用范围。拟在食堂配置20台卡码脸消费机。

- 人行闸机通道系统

在南门主大门出入口设置1组四通道人脸识别摆闸，在西门、北门2个大门出入口分别设置2组单通道人脸识别摆闸，均可以双向进出，供园区职工和访客人员通行，由一卡通管理平台统一授权管理，其中人脸识别需要具备线上自动提交照片录入功能。

- 停车场管理系统+电动伸缩门

在南门、西门、东门3个大门出入口车行通道分别按一进一出车牌识别道闸进行设计，并配置无轨式电动伸缩门；在北门出入口车行通道按一进一出车牌识别道闸进行设计；园区职工车辆自动车牌识别通行，临时授权通行，具备无人管理收费功能。

- 门禁管理系统

门禁管理系统与园区的身份识别认证相结合，由一卡通管理平台统一授权管理，方便园区职工出入，同时杜绝外来人员随意进出，既方便了内部管理，又加强了内部的安保措施。园区宿舍楼一层二层出入口、各楼屋面、消控室、重要设备用房等重点位置采用TCP/IP联网门禁，实现按权限刷卡，人脸识别开门。

- 宿舍联网智能门锁系统

每间宿舍配置联网无线门锁，门锁实现卡+密码开门方式验证开门，门锁发卡由一卡通管理平台统一授权管理。

- 联网电表管理系统

每间宿舍采用预付费联网电表（单相单控），综合楼采用联网三相电表（只抄不控），实现远程抄表、集中控制、银行卡转账和一卡通自助购电功能。

- 联网水表管理系统

每间宿舍采用预付费联网水表（自动控阀），综合楼采用大口径联网远传水表（只抄不控），实现远程抄表、集中控制、银行卡转账和一卡通自助购水功能。

- 视频监控系统

前端采用不低于1080P网络监控摄像机，按照重点区域重点监控的原则，在大门出入口、室外主干道、电梯轿厢、电梯厅、走廊、监控中心布置监控点位，存储时间按24h*30天设计，监控中心设置3行3列共计9块55寸液晶拼接屏组成电视墙实时显示监控画面。

- 明厨亮灶系统

在食堂厨房操作区域设置防油污监控摄像机实时监控，为园区内职工人员食品安全保驾护航，安装需覆盖原料库、清洗、切配、烹饪、备用及餐具消毒等场所；存储时间按24h*30天设计。

- 视频周界报警系统

周界围墙采用视频警戒摄像机进行设计，原则上按30米一个警戒枪机进行设计，每个拐角设计1个警戒球机做机动辅助警戒；存储时间按24h*30天设计，与视频监控系统共用后端存储和显示控制部分。

- 电子巡更系统

采用离线电子巡更系统。

- 信息发布系统

在南门主出入口设置1块户外LED屏，尺寸3米*2米；在西门、北门、南门3个大门出入口分别设置1块户外LED屏，尺寸2米*2米；LED屏用于实现发布园区通知、招聘信息等文字信息。

- 综合布线系统

包含综合楼办公网和本次各智能化子系统设备网的布线。

- 计算机网络系统

包含智能化设备专用网络。

- 环境监测系统

室外部署一套环境监测主机+显示屏，对科技园环境进行实时监测。

- 室外广播系统

室外主干道、大门出入口部署音柱，具有背景音乐、寻呼、欢迎词播放等。

- 物业租赁管理系统

查询房间、厂房租赁明细和历史记录，显示到期情况。反映有无缴物业费和租金等信息。根据输入的缴费标准，输入面积等参数可自动得出物业费金额。支持清单一键式导出。和一卡通系统对接，信息联动。

- 监控中心机房

监控中心位于综合楼一层，面积约70平米，与消控室共用，按C级数据中心标准建设，包含机房装饰、配电、空调、消防、机柜系统建设。

- 弱电综合管路系统

智能化单位仅负责智能化设备所需室外支管路、弱电井和室内支管路的敷设施工；室外弱电主干管井、进入各楼弱电井的管路、室内弱电桥架、综合楼各信息点管路及86底盒均由土建单位预埋预留完成。

20.基建设计工程概况：详见图纸

二、设计范围：

投标人根据招标人提供的设计任务书进行总体方案设计、初步设计、设计概算、设计图纸、施工图设计等内容。

综合布线系统及综合管网系统：以基建设计图纸为参考，充分考虑智慧园区工程和建筑图纸相结合，布线设计规范、合理，应避免重复开槽、布线等不必要的施工设计。综合管网系统应使各电缆合理有序地安置在校内的管路中，使整个系统更加直观明了、合理有序，便于日后的维护。管网敷设依据土建整体规划敷设，对于主干管网及支干管网的规划依据相关建筑及实际需求进行规划设计，同时要考虑经济适用，为以后智慧园区及相关系统扩容及维护留有冗余。综合布线系统设计应考虑目前应用需求及以后扩容，可使任何一个子系统独立地连入综合布线系统中。所有水平线缆及其接插件均应符合六类非屏蔽布线标准，满足当前和今后发展的需要。 机房工程系统：中心机房包括装饰装修系统、供配电系统、UPS 不间断电源系统、防雷与接地系统等系统，机房的装修设计除了必须遵循美观、实用等一般性原则外，还必须满足机房对环境（包括温湿度、照度、洁净度、 电磁屏蔽等）的特殊要求。机房应采用标准机房配置，全封闭装修，机房有良好的防雷、防静电措施，安装机房专用防静电活动地板，接地良好，设有环境探测设备和报警系统，并配有固定灭火装置和特定灭火剂。机房装饰用材选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，并满足防火、防潮的要求。充分考虑环保因素，有利于工作人员的自身健康。机房内所有材料均为阻燃或难燃材料，所有信号线、电源线全部吊架分层架空走线，地面无线槽、无电线。架空走线通过颜色和色彩标签标识。网络机房设置两台空调和网络控制器，实现空调互开。

安防系统：通过视频监控系统（含明厨亮灶）、防盗报警、门禁系统、电子围栏、紧急求助、呼叫系统、对讲系统等各种软硬件设施保障校园安全，要求做到点位布置合理，视频监控高清全覆盖，监控音视频数据存储时间不少于30天，其他特殊类型安防子系统，实现人脸识别、行为分析等功能，对异常或可疑情况进行智能预警提醒。 监控系统建设应采用单独的 UPS 供电，确保系统用电稳定，前端设备采有开关电源各楼层集中供电，监控子系统、报警子系统采用不同开并电源分别供电，降低可能出现的电源故障造成的系统风险。摄像机供电系统应采用 UPS 集中供电方式，保证数据不丢失和系统的稳定运行（UPS 不间断电源由智慧校园整体建设各系统统一考虑，延迟时间为 4 小时）。本系统需实现园区重点要害部位、重点公共区域、一般区域的全覆盖和全天候视频监控，应按需提供对接开发接口与其他系统进行对接，并且需支持 GB/T28181 协议。可实现与主流视频监控前端设备和平台进行对接，对于非主流的视频监控设备和平台，支持私有协议对接的定制开发，需实现各子系统集成和协调统一管理；

信息发布系统：按基建设计图纸在学校合理的位置选取信息发布点，要求位置醒目、设计造型美观，系统稳定保证学校能把信息充分传达到校园的每一个角落。对外发布的LED等屏幕必须能点对点进行设置，系统应采用端到端加密机制，避免非法信息发布和传播。

三、设计周期

设计计划周期：经业主确认方案后15 个日历天内完成深化设计方案和全套施工图设计工作和出正式施工图纸，并根据工程建设要求及时提供后续服务。

备注：中标单位在招标人规定的设计周期内，完成本项目的设计任务，并提供相应后续服务工作，提交相应的设计文件。因中标单位原因每延误一天，从设计费中扣除2000元/天违约金，提前无奖励。

四、成果文件

1.第一阶段：方案设计，中标单位依据投标时提供的设计方案或经招标人认可的其他设计方案进行深化设计，须满足国家及地方现行技术标准的规定。

2.第二阶段：初步设计，依据招标人确认后的方案设计进行初步设计，须满足国家及地方现行技术标准的规定。

3.第三阶段：施工图设计，依据招标人经评审确认后的初步设计深化施工图设计，须满足国家及地方现行技术标准的规定。

第四章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

投标人：                                 （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

目    录

①法定代表人身份证明文件和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证）；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④企业资质证书；

⑤拟派项目负责职称证书；

⑥投标人的法定代表人（或委托代理人）；

⑦投标人认为需要的其他材料。

投 标 函

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖章）

年    月     日

（2）授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：①法定代表人身份证复印件

②委托代理人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：          （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：          （签字或盖章）

年    月    日

（3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                    基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

投 标 函

致：         （招标人）：

- 根据你方招标项目             项目招标文件，我方愿以设计费           元，发票为增值税    发票，税点    %为投标总报价作为设计费承包上述项目工程的设计任务，按合同约定实施和完成承包任务。承诺服务质量达到国家强制性规范、条文、标准和招标文件的要求。 经业主确认方案后    个日历天内完成全套施工图设计工作并出正式施工图纸。每延误一天，从设计费中扣除2000元/天违约金。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           为本项目的项目负责人，并在招标文件规定的期限内完成招标文件所要求的设计内容。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：                  （公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：

通讯地址：

电   话 ：             传    真：